## 2021
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2021 год
№ п/п | Наименование оборудования | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
|  | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | В январе ремонтные работы не проводились
2 | ТП-УПТК - ф.6-14 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ |  |  | 10:00 10.02.2021 | 16:30 10.02.2021
3 | ТМ-7500 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ |  |  | 10:00 19.02.2021 | 14:00 19.02.2021
4 | ТП-1064 (2х400кВА) - ПП-28-6 - ф.Сев-23 - ПС 35/6 "Северная" |  |  | 09:00 08.02.2021 | 16:30 08.02.2021
5 | ТП "Богатырева" - ф.36 - ПС 35/6 №5 |  |  |  |  | 09:00 04.03.2021 | 12:30 04.03.2021
6 | КТП "ПЭА" (100кВА) - ф.10 - ПС 35/6 №10 |  |  |  |  | 09:20 09.03.2021 | 13:10 09.03.2021
7 | ТП-1265 - ф.Сев-23 - ПС 35/6 "Северная" |  |  |  |  | 09:00 17.03.2021 | 11:30 17.03.2021
8 | КТПН 6/0,4кВ "Завод КемМаш" - ТП б/н "Востокхимхащита" - ф.10 - ПС 110/6 "Очистная" |  |  |  |  | 09:00 18.03.2021 | 11:30 18.03.2021
9 | КТП-10/0,4 кВ №087П - оп.2 отпайки на КТП№028 ф.10-2-Г - ПС 35/10 кВ «Силинская» |  |  |  |  | 09:50 23.03.2021 | 13:20 23.03.2021
10 | ТП 10/0,4кВ №2902 - оп.98 ф.Ю-22 - ПС "Южная" | [6 empty] | 09:00 02.04.2021 | 13:10 02.04.2021
11 | КТП-180 кВА "Источник жизни" оп.9, Ф.10-14-А, ПС 35/10 «Сосновская» | [6 empty] | 09:10 06.04.2021 | 12:30 06.04.2021
12 | КТП-10/0,4 кВ "Налимов" Ввод: КЛ-10 кВ, II с.ш. РУ-10 кВ РП-33 | [6 empty] | 09:50 07.04.2021 | 12:00 07.04.2021
13 | ТП-ЧП-22 6/0,4 кВ "Гайдук" Ввод: ф.6-12-682, РП-7 (через РУ-6кВ ТП-682) | [6 empty] | 08:40 14.04.2021 | 11:25 14.04.2021
14 | ТП 6/0,4 кВ №689 "Континент" Ввод 1: ф.14-688-1, РП-36 (через РУ-6 кВ ТП-688) / Ввод 2: ф.13-688-2, РП-36 (через РУ-6 кВ ТП-688) | [6 empty] | 09:00 16.04.2021 | 12:35 16.04.2021
15 | ТП 6/0,4 кВ №8 Ф.43 "ДОЗ", яч.17 ЦРП-1, Ф.6-31-С, Ф.6-6-С ПС"Северная" 110/35/6 кВ | [6 empty] | 08:50 20.04.2021 | 11:35 20.04.2021
16 | ТП 6/0,4 кВ №60 Ф.43 "ДОЗ", яч.17 ЦРП-1, Ф.6-31-С, Ф.6-6-С ПС"Северная" 110/35/6 кВ | [6 empty] | 09:20 21.04.2021 | 12:40 21.04.2021
17 | ТП 6/0,4 кВ №18 Ф.43 "ДОЗ", яч.17 ЦРП-1, Ф.6-31-С, Ф.6-6-С ПС"Северная" 110/35/6 кВ | [6 empty] | 09:00 22.04.2021 | 12:30 22.04.2021
18 | ТП 6/0,4 кВ №663 "Виктория-2" Ввод 1: РУ-6 кВ ТП-163 / Ввод 2: РУ-6 кВ ТП-671 | [8 empty] | 09:00 03.05.2021 | 13:00 03.05.2021
19 | КТП "Лесное" (560кВА) - ф.8 - ПС 110/6 №20 «Гидроузел» | [8 empty] | 09:30 05.05.2021 | 12:30 05.05.2021
20 | ТП "Авиатор" (100кВА) - ф.6-12-МК - ПС 35/6 №28 "Калачевская" | [8 empty] | 10:00 07.05.2021 | 13:30 07.05.2021
21 | КТП-400 кВА (СНТ Березка) - оп.6. ф.8 - ПС 110/6 №20 «Гидроузел» | [8 empty] | 10:00 11.05.2021 | 12:30 11.05.2021
22 | ТП-2 - ф.6-1 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ | [8 empty] | 09:30 12.05.2021 | 12:30 12.05.2021
23 | ТП-9 - ф.6-3 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ | [8 empty] | 09:30 14.05.2021 | 13:30 14.05.2021
24 | КТП "Горнячка" (400 кВА) - ф.3; ф.4 - РП-2 - ф.6-3-Г - ПС 110/35/6 "Тырганская" | [8 empty] | 10:00 17.05.2021 | 12:30 17.05.2021
25 | КТП 10/0,4 кВ №184П - оп.158 ф.10-2-ЕП ПС 35/10 «Осиновская» | [8 empty] | 10:00 18.05.2021 | 13:30 18.05.2021
26 | ТП 10/0,4 кВ №330 - ТП-39, РП-26 - ПС «Мирная» | [8 empty] | 10:00 19.05.2021 | 14:30 19.05.2021
27 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА - ВЛ-10 кВ ф.10-1-Т - ПС 35/10 «Краснинская» | [8 empty] | 09:00 21.05.2021 | 12:30 21.05.2021
28 | ТП 6/0,4 кВ №94 - оп.6 ф.26 ПС35/6 "Центральная" | [8 empty] | 09:00 24.05.2021 | 12:30 24.05.2021
29 | ТП 6/0,4 кВ №98 - оп.11 ф.26 ПС35/6 "Центральная" | [8 empty] | 10:00 25.05.2021 | 13:30 25.05.2021
30 | ТП 6/0,4 кВ №19 - ф.29 ПС35/6 "Центральная" | [8 empty] | 10:00 26.05.2021 | 13:00 26.05.2021
31 | ТП 6/0,4 кВ №15 - яч.6 РУ-6 кВ ТП-19 - ф.29 ПС35/6 "Центральная" | [8 empty] | 09:30 27.05.2021 | 12:00 27.05.2021
32 | ТП 6/0,4 кВ №694 - РУ-6 кВ РП-9, РУ-6 кВ ТП-695 | [8 empty] | 09:30 28.05.2021 | 12:30 28.05.2021
33 | ТП "Гомжин" (100кВА) - ф.10-1-П - ПС 35/10 "Сафоновская" | [10 empty] | 09:30 01.06.2021 | 12:12 01.06.2021
34 | КТП "Плотицын" (400 кВА) - ф.10-21-Л - ПС 35/10 «Сафоновская» | [10 empty] | 10:30 02.06.2021 | 13:30 02.06.2021
35 | КТПН-10/0,4кВ - ВЛ-10кВ от оп.55 ф.10-21-Л ПС 35/10 "Сафоновская" | [10 empty] | 09:30 03.06.2021 | 12:30 03.06.2021
36 | ТП 6/0,4 кВ "Радуга" Ввод 1: ф.21-ТЦ-1, РП-6 / Ввод 2: ф.21-ТЦ-2, РП-6 | [10 empty] | 08:30 04.06.2021 | 11:30 04.06.2021
37 | ТП 6/0,4 кВ "Гранд Медика" Ввод 1: I с.ш. РУ-6 кВ ТП №707 / Ввод 2: II с.ш. РУ-6 кВ ТП №707 | [10 empty] | 10:00 05.06.2021 | 13:00 05.06.2021
38 | ТП 6/0,4 кВ "Отель Н-Капитал" Ввод 1: ф.6-12, яч.12 I с.ш. РП-9 / Ввод 2: ф.6-17, яч.17 II с.ш. РП-9 | [10 empty] | 10:00 07.06.2021 | 13:00 07.06.2021
39 | КТП АЗС "ш.Бызовское" - оп.124/82, ф.10-2-П, ПС 110/10 «Степная» | [10 empty] | 11:30 08.06.2021 | 14:30 08.06.2021
40 | КТП 6/0,4 кВ АЗС "ул.Транспортная" Ввод: ф.9-709, РП-7 | [10 empty] | 09:30 10.06.2021 | 12:30 10.06.2021
41 | КТП АЗС "121 км" - оп.122, ф.6-13-КЛ, ПС 35/6 «Калачевская» | [10 empty] | 09:30 10.06.2021 | 12:30 10.06.2021
42 | КТП «АЗС» - оп.11 ф.25-23 РУ-10 кВ РП-25 | [10 empty] | 08:30 11.06.2021 | 11:30 11.06.2021
43 | КТП №2 к РУ-6 кВ ТП №666 | [10 empty] | 09:00 13.06.2021 | 12:00 13.06.2021
44 | КТП-Ю-1-015 «Кокшарова» - оп.23 ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П - ПС 35/10 «Степная» | [10 empty] | 09:00 14.06.2021 | 12:00 14.06.2021
45 | КТП-400 кВА «Перфект» - оп.43 ВЛ-6 кВ Ф.6-31-П - ПС 110/35/6 «Шахтовая» | [10 empty] | 10:00 15.06.2021 | 13:00 15.06.2021
46 | КТП "Кормз" (1000кВА) - ф.6-8 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ | [10 empty] | 10:30 17.06.2021 | 13:30 17.06.2021
47 | КТП "Кормз" (560кВА) - ф.6-2 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ | [10 empty] | 09:30 19.06.2021 | 12:30 19.06.2021
48 | ТП-975 - ф.6 - ТП-505 - Ф-6-13 - РП-15 - ф-6-9-Д - ПС 110/35/6 "Тырганская" | [10 empty] | 08:30 21.06.2021 | 11:30 21.06.2021
49 | ТП "Магнит" - ТП-64 - ф.6-8-П - РП-1 - ф.6-5-П - ПС 110/35/6 "Осинниковская" / ТП "Магнит" - ТП-64 - ф.6-6-Ц - РП-1 - ф.6-2-Г - ПС 35/6 "Осинниковская-городская" | [10 empty] | 09:30 23.06.2021 | 12:30 23.06.2021
50 | ТП-1 - ф.10-21-Ф; ф.10-2-Ф - ПС 110/35/10 "Весенняя" | [10 empty] | 09:30 25.06.2021 | 12:30 25.06.2021
51 | ТП-9 - ф.6-3 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ | [10 empty] | 10:00 26.06.2021 | 13:00 26.06.2021
52 | ТП-515 «Гришаев» - РУ-6 кВ ТП-464, РУ-6 кВ ТП-476 | [10 empty] | 09:00 27.06.2021 | 12:00 27.06.2021
53 | 2КТП-Н-630-10/0,4 кВ «Горный инструмент» - ЦРП-2; ТП-397; оп.1 ф.10-2 ЦРП-1 | [10 empty] | 08:30 29.06.2021 | 11:30 29.06.2021
54 | ТП 10/0,4 кВ «Адамант» к РУ-10 кВ ЦП-25 | [10 empty] | 09:30 30.06.2021 | 12:30 30.06.2021
55 | ТП-975 - ф.6 - ТП-505 - Ф-6-13 - РП-15 - ф-6-9-Д - ПС 110/35/6 "Тырганская" | [12 empty] | 09:30 01.07.2021 | 11:40 01.07.2021
56 | КТП-160 кВА «ЮСЦ» - ВЛ-6 кВ ф.9-«Транспортный» - ПС №3 «Южная» | [12 empty] | 09:00 02.07.2021 | 12:40 02.07.2021
57 | ТП-515 «Гришаев» - РУ-6 кВ ТП-464, РУ-6 кВ ТП-476 | [12 empty] | 09:30 06.07.2021 | 12:55 06.07.2021
58 | 2КТП-Н-630-10/0,4 кВ «Горный инструмент» - ЦРП-2; ТП-397; оп.1 ф.10-2 ЦРП-1 | [12 empty] | 09:20 08.07.2021 | 12:15 08.07.2021
59 | ТП 10/0,4 кВ «Адамант» к РУ-10 кВ ЦП-25 | [12 empty] | 09:00 09.07.2021 | 12:20 09.07.2021
60 | МТП-63 кВА «Голубев» - оп.11 ф.1 ЦРП – яч.20 ГРУ-6 кВ Кузнецкая ТЭЦ | [12 empty] | 09:40 20.07.2021 | 11:30 20.07.2021
61 | ТП 6/0,4 кВ №700 - РУ-6 кВ ТП-657, РУ-6 кВ ТП-701 | [12 empty] | 09:30 16.07.2021 | 13:10 16.07.2021
62 | ТП 6/0,4 кВ №694 - РУ-6 кВ РП-9, РУ-6 кВ ТП-695 | [12 empty] | 09:20 04.07.2021 | 12:40 04.07.2021
63 | ТП 6/0,4 кВ №695 - РУ-6 кВ ТП-600, РУ-6 кВ ТП-694 | [12 empty] | 09:00 20.07.2021 | 12:10 20.07.2021
64 | КТП-63 кВА «Аква» - оп.98/8 ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П - ПС 110/10 «Степная» | [12 empty] | 09:40 12.07.2021 | 12:10 12.07.2021
65 | КТП-63 кВА «Аква» (ул. Зорге) - оп.15 Ф.10-10-Г - ПС 110/35/10 «Орджоникидзевская» | [12 empty] | 09:30 21.07.2021 | 12:10 21.07.2021
66 | КТП- 400/6/0,4 кВ «Старком» - оп. №10/2 ф.12-235 РП-14 | [12 empty] | 09:40 17.07.2021 | 12:40 17.07.2021
67 | КТП-100/6/0,4кВ к яч.1 РУ-6 кВ ТП-18 - ф.1-13 - ПС "ОП-19" | [12 empty] | 09:00 13.07.2021 | 11:30 13.07.2021
68 | КМТП-10/0,4 кВ - яч.17 РП-1; ф.10-56-КШТ, ф.10-7-КШТ; ПС "Западная" | [12 empty] | 09:30 04.07.2021 | 11:10 04.07.2021
69 | ТП-1 - ф.10-21-Ф; ф.10-2-Ф - ПС 110/35/10 "Весенняя" | [12 empty] | 09:40 11.07.2021 | 13:00 11.07.2021
70 | ТП 6/0,4 кВ №8 Ф.43 "ДОЗ", яч.17 ЦРП-1, Ф.6-31-С, Ф.6-6-С ПС"Северная" 110/35/6 кВ | [12 empty] | 09:00 27.07.2021 | 12:10 27.07.2021
71 | ТП 6/0,4 кВ №60 Ф.43 "ДОЗ", яч.17 ЦРП-1, Ф.6-31-С, Ф.6-6-С ПС"Северная" 110/35/6 кВ | [12 empty] | 10:00 14.07.2021 | 13:15 14.07.2021
72 | ТП 6/0,4 кВ №663 "Виктория-2" Ввод 1: РУ-6 кВ ТП-163 / Ввод 2: РУ-6 кВ ТП-671 | [12 empty] | 09:30 26.07.2021 | 13:40 26.07.2021
73 | ТП 10/0,4 кВ №330 - ТП-39, РП-26 - ПС «Мирная» | [12 empty] | 09:30 23.07.2021 | 13:20 23.07.2021
74 | ТП-1 - ф.10-21-Ф; ф.10-2-Ф - ПС 110/35/10 "Весенняя" | [14 empty] | 09:55 03.08.2021 | 13:20 03.08.2021
75 | ТП 6/0,4 кВ №695 - РУ-6 кВ ТП-600, РУ-6 кВ ТП-694 | [14 empty] | 08:15 03.08.2021 | 11:10 03.08.2021
76 | ТП-4 - ф.6-6 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ | [14 empty] | 10:48 03.08.2021 | 14:08 03.08.2021
77 | ТП-50 - ПП-11 - ф.Н-15; ф.Н-20 - ПС 35/10 "Новая" | [14 empty] | 08:43 05.08.2021 | 10:33 05.08.2021
78 | ТП-618 - ф.24-9; ф.24-14 - ТП-638 | [14 empty] | 09:11 06.08.2021 | 12:51 06.08.2021
79 | КТП "Солнечные дары" - ф.6-13-КЛ - ПС 35/6 №28 "Калачевская" | [14 empty] | 10:52 07.08.2021 | 14:12 07.08.2021
80 | ТП-954 - ф.24 - ПС 110/35/10 "Мирная" | [14 empty] | 09:50 09.08.2021 | 13:00 09.08.2021
81 | ТП "Сосновый бор" (250кВА) - ф.10-21-Л - ПС 35/10 «Сафоновская» | [14 empty] | 10:57 10.08.2021 | 13:27 10.08.2021
82 | ТП-604П - ф.10-17-ГПТ; ф.10-18-ГПТ - ПС 110/10 "Больничная" | [14 empty] | 08:27 12.08.2021 | 11:07 12.08.2021
83 | ТП-696 (2х1250) - ф.15, ф.16 - РП-26 - ПС 110/35/10 "Мирная" | [14 empty] | 10:04 13.08.2021 | 13:04 13.08.2021
84 | (ТП-10/0,4 кВ №2) ф.10-24-КЭ - ПС 110/10 "РМК" | [14 empty] | 10:20 09.08.2021 | 12:50 09.08.2021
85 | МТП-40 кВА - оп.6/1 ВЛ-6 кВ - оп.6 Ф.10-24-Т - ПС №26 | [14 empty] | 09:28 14.08.2021 | 11:08 14.08.2021
86 | (ТП-6/0,4 кВ "Мария-РА") ф.6-509 "ОС", ф6-102 "УШ" - ТП-31 "ЦРП-1" 6/0,4 кВ - ТП-21 "Школа №9" 6/0,4 кВ - ПС 110/35/6 "Таштагольская" | [14 empty] | 09:54 16.08.2021 | 13:14 16.08.2021
87 | (МТП-6/0,4 кВ 250 кВА) - 6-21-П - ПС 110/6 "Абашевская 1/2" | [14 empty] | 08:12 18.08.2021 | 11:37 18.08.2021
88 | (МТП-160 кВА) - ф.6-17-17 - ПС 110/35/6 кВ «Ново-Байдаевская» | [14 empty] | 08:46 19.08.2021 | 11:41 19.08.2021
89 | (КТП-10/0,4 кВ №686П) - оп.11 Ф-10-14-МП - ПС 110/10 "Восточная" | [14 empty] | 08:43 20.08.2021 | 12:03 20.08.2021
90 | (ТП-10/0,4 кВ №22) - оп.10/1 Ф 10-8-Р - РП-10 10 кВ - Ф 10-14-К, Ф 10-26-К - ПС 110/35/10 "Тяжинская" | [14 empty] | 10:23 23.08.2021 | 12:13 23.08.2021
91 | (КТП-10/0,4 кВ 160 кВА) - Ф.10-5-860-1 - РП №26 - ПС 110/10 кВ "Ильинская-городская-2" | [14 empty] | 10:50 24.08.2021 | 14:30 24.08.2021
92 | (ТП-10/0,4 кВ 250 кВА) яч.14, II СШ РУ-10 кВ РП-32 | [14 empty] | 10:11 24.08.2021 | 13:31 24.08.2021
93 | (КТП-6/0,4 кВ 250 кВА) оп.39 Ф.6-121-МН - ПС 35/6 кВ "Сибирская" | [14 empty] | 09:48 26.08.2021 | 12:58 26.08.2021
94 | (КТП-ВО-1Р-250 10/0,4) Ф-10-5 - яч.5 ПС «Кузедеево» | [14 empty] | 09:30 25.08.2021 | 12:00 25.08.2021
95 | ТП-1 - ф.10-21-Ф; ф.10-2-Ф - ПС 110/35/10 "Весенняя" | [14 empty] | 10:09 26.08.2021 | 12:49 26.08.2021
96 | ТП 6/0,4 кВ №15 - яч.6 РУ-6 кВ ТП-19 - ф.29 ПС35/6 "Центральная" | [14 empty] | 10:21 27.08.2021 | 13:21 27.08.2021
97 | ТП-696 (2х1250) - ф.15, ф.16 - РП-26 - ПС 110/35/10 "Мирная" | [16 empty] | 09:21 02.09.2021 | 11:51 02.09.2021
98 | КТП-63 кВА (ТП "АЗС") - оп.45 Ф.Ц-14 - ПС "Центральная" | [16 empty] | 10:44 06.09.2021 | 12:24 06.09.2021
99 | (КТП-6/0,4 кВ 320 кВА) к оп. №18 ф.8 - ПС 35/6 кВ №10 | [16 empty] | 09:18 08.09.2021 | 12:38 08.09.2021
100 | (МТП-6/0,4 кВ №924) к оп. №1(III) Ф-6-6 - ПС 35/6 кВ №10 | [16 empty] | 08:38 09.09.2021 | 12:03 09.09.2021
101 | (КТП-6-ВК-630-10/0,4) - оп.№194 ВЛ-10 кВ - Ф.10-9-Н - ПС 35/10 кВ«Николаевская» | [16 empty] | 09:23 15.09.2021 | 12:18 15.09.2021
102 | (ТП №БСУ-2 250-6/0,4) оп.22 ф-РП-5-10 | [16 empty] | 09:57 17.09.2021 | 13:17 17.09.2021
103 | (ТП-644) Ввод-1: РУ-6 кВ ТП-634 - ф.6-275 - РП-8 Ввод-2: ф.5-291-1 - ПС №1 Ввод-2: ф.5-291-1 - ПС №1 | [16 empty] | 10:15 20.09.2021 | 12:05 20.09.2021
104 | ТП-1 - ф.10-21-Ф; ф.10-2-Ф - ПС 110/35/10 "Весенняя" | [16 empty] | 09:16 23.09.2021 | 12:56 23.09.2021
105 | ТП 6/0,4 кВ №19 - ф.29 ПС35/6 "Центральная" | [16 empty] | 10:07 24.09.2021 | 13:27 24.09.2021
106 | (ТП-644) Ввод-1: РУ-6 кВ ТП-634 - ф.6-275 - РП-8 Ввод-2: ф.5-291-1 - ПС №1 Ввод-2: ф.5-291-1 - ПС №1 | [18 empty] | 09:01 04.10.2021 | 12:11 04.10.2021
107 | (КТП-10/0,4 кВ «Клондайк» 400 кВА) II с.ш. РУ-10 кВ РП-24 | [18 empty] | 08:51 06.10.2021 | 11:21 06.10.2021
108 | (КТП-10/0,4 кВ «ТП-ТЯЦ») РУ-10 кВ ТП-824 - ф.4-822-1, ф.11-822-2 - РП-24 | [18 empty] | 09:22 08.10.2021 | 12:02 08.10.2021
109 | (ТП-10/0,4 кВ №46) РУ-10 кВ ТП-47 - ф.10-24-КЭ - ПС 110/10 кВ "РМК" | [18 empty] | 10:46 11.10.2021 | 13:46 11.10.2021
110 | (КТП-160 кВА) - оп.1 ф.23 - ПС 110 "Районная котельная" | [18 empty] | 10:54 13.10.2021 | 12:34 13.10.2021
111 | (ТП-10/0,4 кВ №10) РУ-10 кВ ТП-47 - ф.10-24-КЭ - ПС 110/10 кВ "РМК" | [18 empty] | 09:49 14.10.2021 | 13:09 14.10.2021
112 | (ТП-10/0,4 кВ №21.3) РП-43 - ПС Лапина | [18 empty] | 10:10 20.10.2021 | 13:30 20.10.2021
113 | ТП-10/0,4 кВ (Микрорайон 15) | [18 empty] | 09:08 21.10.2021 | 12:03 21.10.2021
114 | (ТП-1054) - оп.144, ф.Сев-9, ПС 35/6 кВ «Северная» | [20 empty] | 08:33 02.11.2021 | 11:03 02.11.2021
115 | (ТП-1066) оп.82, ф.Сев-23 - ПС 35/6 кВ «Северная» | [20 empty] | 10:54 04.11.2021 | 13:14 04.11.2021
116 | ТП-10/0,4 кВ (Микрорайон 15) | [20 empty] | 08:57 11.11.2021 | 12:47 11.11.2021