## I квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения, по состоянию на конец 1 квартала 2020 года
№ п/п | Центр питания | Наименование ТП | Уровень напряжения по низкой стороне, кВ | Мощность установленного трансформатора, кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВт | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
2 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 250 | 200 | 95 | 12
3 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
4 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
5 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-7 | 0.4 | 63 | 59.85 | 95 | 2.8035
6 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-8 | 0.4 | 25 | 21 | 100 | 0
7 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-8 А | 0.4 | 63 | 53 | 100 | 0
8 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
9 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 25 | 23.75 | 95 | 1.1125
10 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
11 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-12 | 0.4 | 250 | 237.5 | 95 | 11.125
12 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-13 | 0.4 | 160 | 150.4 | 94 | 8.544
13 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-14 | 0.4 | 2*630 | 585.9 | 93 | 39.249
14 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-15 | 0.4 | 610 | 250 | 183 | 363
15 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-16 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
16 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-17 | 0.4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
17 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-19 | 0.4 | 500 | 250 | 50 | 212
18 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-24 | 0.4 | 160 | 68 | 50 | 68
19 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-26 | 0.4 | 400 | 376 | 94 | 21.36
20 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-30 | 0.4 | 1030 | 846 | 94 | 48.06
21 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-31 | 0.4 | 320 | 300.8 | 94 | 17.088
22 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-47 | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
23 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (ТП-3) | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
24 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (ТП-20) | 0.4 | 630 | 300 | 48 | 300
25 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 400 (Юшков) | 0.4 | 400 | 190 | 50 | 180
26 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 160 (Пеньков) | 0.4 | 160 | 100 | 63 | 36
27 | ПС 110/10 "РМК" | ТП-630 (Ногих) | 0.4 | 630 | 321 | 60 | 214
28 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | ТП-400 кВА Чистугаш | 0,4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
29 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | ТП-250 кВА Чистугаш-2 | 0,4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
30 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-560 кВАСНТ Лесное" | 0,4 | 560 | 470.4 | 84 | 79.744
31 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-180 кВА СНТ "Сосновка" | 0,4 | 180 | 158.4 | 88 | 19.224
32 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП-40 кВА Церковь | 0,4 | 40 | 37.6 | 94 | 2.136
33 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП- 160 кВА СНТ Сосновый Бор | 0,4 | 160 | 131.2 | 82 | 25.632
34 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | КТП-400 кВА Плотицын | 0,4 | 400 | 340 | 85 | 53.4
35 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | МТП 63кВА | 0,4 | 63 | 12 | 19 | 51
36 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-1-П | КТП-100 кВА Гомжин | 0,4 | 100 | 95 | 95 | 4.45
37 | РП-2 | ЗТП-400 кВА (РР) | 0.4 | 400 | 316 | 79 | 74.76
38 | ф.6-13-КЛ, ТП - 400 кВА, "Солнечные дары" | ООО"Солнечные дары" | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
39 | МТП - 100 кВА, СНТ"Авиатор-1" | СНТ"Авиатор-2" | 0.4 | 100 | 90 | 90 | 9
40 | ПС №10 КТП-100 кВА "ПрокопьевскЭнергоАудит" | ООО"ПрокопьевскЭнергоАудит" | 0.4 | 100 | 90 | 80 | 2
41 | ПС Тырганская тп-975 ф.6-9-Д | ИП Рассадников | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 340
42 | ПС №5 ф.6-36 | ТП-180 кВА Богатырева | 0.4 | 2*180 | 107 | 70 | 46
43 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | КТП-400 кВА(Березка) | 0.4 | 400 | 120 | 30 | 224
44 | П/С 110/6 кВ №20 ф.6-13 КТП-551 | КТП-551 СНТ "Солнечное" | 0.4 | 250 | 180 | 85 | 32
45 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | Осипов | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 112
46 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.6-18 | Эдгардт | 0.4 | 250 | 190 | 90 | 22
47 | ПС 110/35/6 №37 | ООО НПО Перспектива | 0.4 | 2*630 | 480 | 90 | 55
48 | ПС 110/35/6 Северная | Золотое крыло | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 170
49 | ПС 35/10 Ясная поляна | Максимальное соединение | 0.4 | 630 | 267 | 50 | 267
50 | НК ТЭЦ | ТП-1 | 0.4 | 630 | 195.3 | 31 | 386.883
51 | НК ТЭЦ | ТП-2 | 0.4 | 630 | 170.1 | 27 | 409.311
52 | НК ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 560 | 140 | 25 | 373.8
53 | НК ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 630 | 252 | 40 | 336.42
54 | НК ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 630 | 220.5 | 35 | 364.455
55 | НК ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 400 | 136 | 34 | 234.96
56 | НК ТЭЦ | КТП-7 | 0.4 | 630 | 201.6 | 32 | 381.276
57 | НК ТЭЦ | ТП-8 | 0.4 | 560 | 238 | 50 | 238
58 | НК ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 630 | 189 | 30 | 392.49
59 | НК ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 630 | 176.4 | 28 | 403.704
60 | НК ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 2*630 | 160 | 30 | 375
61 | НК ТЭЦ | ТП УПТК | 0.4 | 2*400 | 136 | 34 | 234.96
62 | НК ТЭЦ | ТП-ЛТП(ТП-7) | 0.4 | 400 | 8 | 2 | 348.88
63 | п/с ЛПК | ТП-162П | 0.4 | 250 | 215 | 86 | 8.9
64 | п/с ЛПК | ТП-164П | 0.4 | 250 | 222.5 | 89 | 2.225
65 | п/с Яйская | КТП-38 | 0.4 | 100 | 81 | 81 | 8.01
66 | п/с Ижморская тяговая | КТП 4-14 | 0.4 | 100 | 86 | 86 | 3.56
67 | п/с ЯЦЗ | ТП-67 | 0.4 | 100 | 78 | 78 | 10.68
68 | п/с Анжерская | КТП-1 | 0.4 | 630 | 554.4 | 88 | 11.214
69 | п/с Анжерская | КТП-2 | 0.4 | 630 | 529.2 | 84 | 33.642
70 | п/с Краснобродская | ТП-160 кВА | 0.4 | 160 | 140.8 | 88 | 2.848
71 | ПС Заводская | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 5 | 20 | 21
72 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-63 кВА (Голубев) | 0.4 | 63 | 58.6 | 93 | 1
73 | ПС 110/10 "РМК" | Горный инструмент | 0.4 | 630 | 401 | 75 | 133
74 | ПС Центральная №1 | ТП-637 РУ-6 кВ | 0.4 | 180 | 107 | 70 | 46
75 | ПС Центральная №1 | ТП-215 РУ-6 кВ | 0.4 | 2х630 | 1235 | 98 | 25
76 | ПС 110/35/6 Тырганская | ООО Чайка-инвест" | 0.4 | 4х630 | 1030 | 98 | 5
77 | РУ-6кВ ТП-687 I-с.ш., II-с.ш. | ТП-689 | 0.4 | 2х630 | 691 | 100 | 0
78 | РУ-6кВ РП-7 ф. 12-682, ТП-682 II –с.ш. | ТП-ЧП-22 | 0.4 | 100 | 70 | 70 | 5
79 | ТП-273, ТП-74 | ТП - 272 | 0.4 | 2х320, 1000 | 1232.2 | 95 | 7
80 | ТП-3 врезка ТП-3 – ТП-10 ТП-10 врезка ТП-3 – ТП-10 РП-21 I-с.ш. | 2БКТП-630кВА (ТП-708) | 0.4 | 2х630 | 500 | 80 | 30
81 | РУ-6кВ ПС 35/6 №5 «Новая» I-с.ш., II-с.ш. | РП – 31 | 0.4 | 2х1000 | 1600 | 100 | 0
82 | РУ-6кВ РП-20 I-я с.ш. , II-я с.ш. | РП-29 (РП-РБТ) | 0.4 | 2х1000 | 1407.4 | 94 | 7
83 | ПС«Сосновская» 35/10кВ, ВЛ-10кВ, ф.10-14-А опора №9 | КТП-3-180кВА | 0.4 | 180 | 153 | 85 | 27
84 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | ТП-663 | 0.4 | 2х630 | 590 | 95 | 12
85 | РУ-10кВ (II с.ш.) РП-33 | КТП-100 кВА Налимова Е.К. | 0.4 | 100 | 89 | 89 | 11
86 | РУ-6кВ РП-35 (I с.ш., яч.23) ф.22-704-1, (II с.ш., яч.23) ф.23-704-2 | ТП-704 ООО «СИТИ 2» | 0.4 | 4х1000 | 2650 | 100 | 0
87 | РУ-10кВ РП-28 (ф.19-Тейд-1)ТП-Сити-Трейд (I с.ш.) (ф.20-Тейд-2) ТП-Сити-Трейд (II с.ш.) | ТП-ТЦ Полет | 0.4 | 2000 | 890 | 100 | 0
88 | ТП-811 РУ-10 кВ | ТП-857 Парус инвест | 0.4 | 2х1000 | 929.35 | 100 | 0
89 | РП-35 Ф.12-699-1 - I с.ш.,Ф.5-699-5 - II с.ш. | ТП-699 | 0.4 | 4520 | 2000 | 99 | 2
90 | РП-13 ф.15-683 (ПС № 5 ф. 35-РП-13-1; 25-РП-13-2) ТП-610 (РП-13 ф. 13-610; ф. 12-670) | ТП-683 | 0.4 | 2520 | 1450 | 100 | 0
91 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-8 | 0.4 | 2х1000 | 930 | 100 | 0
92 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-18 | 0.4 | 400 | 372 | 93 | 28
93 | ТП-43 РУ-6кВ | ТП-60 | 0.4 | 2х630 | 585.9 | 97 | 13
94 | РУ-6кВ ТП-48, ТП-192 | "Драмтеатр" | 0.4 | 2х1000 | 750 | 94 | 48
95 | ПС№3 Южная ф.9-Транспортный | КТП-160 | 0.4 | 160 | 120 | 88.2353 | 16
96 | ТП-464 и ТП-476 | ТП-515 | 0.4 | 2*630 | 600 | 100 | 0 | 630
97 | ТП-701 и ТП-657 | ТП-700 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0 | 630
98 | РУ-6 кВ ТП-695; РУ-6 кВ РП-9 | ТП-694 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0 | 630
99 | РУ-6 кВ ТП-694; РУ-6 кВ ТП-600 | ТП-695 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0 | 630
100 | ПС Орджоникидзевская ф.10-10-Г оп.15 | КТПН-63 кВА | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
101 | РП-14 ф.12-235 оп.10/2 | КТП-400 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
102 | ТП-648 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*250 | 212.5 | 100 | 0 | 250
103 | РУ-10 кВ I-я с.ш., II-я с.ш РП-1 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*630 | 480 | 89.6359 | 55.5 | 630
104 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.23 | КТП-Ю-1-015 | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
105 | ПС 110/35/6 Шахтовая | КТПН-400 кВА | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
106 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.98/8 | КТП-63 кВА (ООО АКВА) | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
107 | ПС 110/6 ОП-19 ТП-18 | КТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 50 | 58.8235 | 35
108 | ПС 110/35/10 Рудничная | ТП-ТРК Радуга | 0.4 | 2*630 | 800 | 100 | 0 | 630
109 | ПС Транзитная ф.10-1-ГЗ РП-10 яч.3 | ТП№2 | 0.4 | 2*1000 | 250 | 25 | 1500
110 | ПС Осиновская ф.10-2-ЕП | КТП-184П | 0.4 | 400 | 60 | 20 | 280
111 | ПС Краснинская ф.10-1-Т | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 30 | 14 | 190
112 | ПС 35/6 Промышленовская ф.6-2Ш | ТП№1 | 0.4 | 400 | 5 | 2 | 350
113 | ПС Заискитимская | ТП-15 | 0.4 | 2*630 | 1000 | 90
114 | РП-25 ф.25-19 | ТП№2905 | 0.4 | 250 | 100 | 48 | 122
115 | РП-26; ТП-39 | ТП№330 | 0.4 | 2*1000 | 1200 | 60 | 580
116 | ПС 35/6 Центральная | ТП-19 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
117 | ПС 35/6 Центральная | ТП-15 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
118 | ПС 35/6 Центральная | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
119 | ПС 35/6 Центральная | ТП-98 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
120 | ПС 35/6 Центральная | ТП-94 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
121 | ПС 35/6 Центральная | ТП-20 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
122 | ПС 35/6 Центральная | ТП-22 | 0.4 | 250 | 106 | 50 | 106

## II квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения, по состоянию на конец 2 квартала 2020 года
№ п/п | Центр питания | Наименование ТП | Уровень напряжения по низкой стороне, кВ | Мощность установленного трансформатора, кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВт | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
2 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 250 | 200 | 95 | 12
3 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
4 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
5 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-7 | 0.4 | 63 | 59.85 | 95 | 2.8035
6 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-8 | 0.4 | 25 | 21 | 100 | 0
7 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-8 А | 0.4 | 63 | 53 | 100 | 0
8 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
9 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 25 | 23.75 | 95 | 1.1125
10 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
11 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-12 | 0.4 | 250 | 237.5 | 95 | 11.125
12 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-13 | 0.4 | 160 | 150.4 | 94 | 8.544
13 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-14 | 0.4 | 2*630 | 585.9 | 93 | 39.249
14 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-15 | 0.4 | 610 | 250 | 183 | 363
15 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-16 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
16 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-17 | 0.4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
17 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-19 | 0.4 | 500 | 250 | 50 | 212
18 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-24 | 0.4 | 160 | 68 | 50 | 68
19 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-26 | 0.4 | 400 | 376 | 94 | 21.36
20 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-30 | 0.4 | 1030 | 846 | 94 | 48.06
21 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-31 | 0.4 | 320 | 300.8 | 94 | 17.088
22 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-47 | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
23 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (ТП-3) | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
24 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (ТП-20) | 0.4 | 630 | 300 | 48 | 300
25 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 400 (Юшков) | 0.4 | 400 | 190 | 50 | 180
26 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 160 (Пеньков) | 0.4 | 160 | 100 | 63 | 36
27 | ПС 110/10 "РМК" | ТП-630 (Ногих) | 0.4 | 630 | 321 | 60 | 214
28 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | ТП-400 кВА Чистугаш | 0,4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
29 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | ТП-250 кВА Чистугаш-2 | 0,4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
30 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-560 кВАСНТ Лесное" | 0,4 | 560 | 470.4 | 84 | 79.744
31 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-180 кВА СНТ "Сосновка" | 0,4 | 180 | 158.4 | 88 | 19.224
32 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП-40 кВА Церковь | 0,4 | 40 | 37.6 | 94 | 2.136
33 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП- 160 кВА СНТ Сосновый Бор | 0,4 | 160 | 131.2 | 82 | 25.632
34 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | КТП-400 кВА Плотицын | 0,4 | 400 | 340 | 85 | 53.4
35 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | МТП 63кВА | 0,4 | 63 | 12 | 19 | 51
36 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-1-П | КТП-100 кВА Гомжин | 0,4 | 100 | 95 | 95 | 4.45
37 | РП-2 | ЗТП-400 кВА (РР) | 0.4 | 400 | 316 | 79 | 74.76
38 | ф.6-13-КЛ, ТП - 400 кВА, "Солнечные дары" | ООО"Солнечные дары" | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
39 | МТП - 100 кВА, СНТ"Авиатор-1" | СНТ"Авиатор-2" | 0.4 | 100 | 90 | 90 | 9
40 | ПС №10 КТП-100 кВА "ПрокопьевскЭнергоАудит" | ООО"ПрокопьевскЭнергоАудит" | 0.4 | 100 | 90 | 80 | 2
41 | ПС Тырганская тп-975 ф.6-9-Д | ИП Рассадников | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 340
42 | ПС №5 ф.6-36 | ТП-180 кВА Богатырева | 0.4 | 2*180 | 107 | 70 | 46
43 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | КТП-400 кВА(Березка) | 0.4 | 400 | 120 | 30 | 224
44 | П/С 110/6 кВ №20 ф.6-13 КТП-551 | КТП-551 СНТ "Солнечное" | 0.4 | 250 | 180 | 85 | 32
45 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | Осипов | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 112
46 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.6-18 | Эдгардт | 0.4 | 250 | 190 | 90 | 22
47 | ПС 110/35/6 №37 | ООО НПО Перспектива | 0.4 | 2*630 | 480 | 90 | 55
48 | ПС 110/35/6 Северная | Золотое крыло | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 170
49 | ПС 35/10 Ясная поляна | Максимальное соединение | 0.4 | 630 | 267 | 50 | 267
50 | НК ТЭЦ | ТП-1 | 0.4 | 630 | 195.3 | 31 | 386.883
51 | НК ТЭЦ | ТП-2 | 0.4 | 630 | 170.1 | 27 | 409.311
52 | НК ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 560 | 140 | 25 | 373.8
53 | НК ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 630 | 252 | 40 | 336.42
54 | НК ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 630 | 220.5 | 35 | 364.455
55 | НК ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 400 | 136 | 34 | 234.96
56 | НК ТЭЦ | КТП-7 | 0.4 | 630 | 201.6 | 32 | 381.276
57 | НК ТЭЦ | ТП-8 | 0.4 | 560 | 238 | 50 | 238
58 | НК ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 630 | 189 | 30 | 392.49
59 | НК ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 630 | 176.4 | 28 | 403.704
60 | НК ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 2*630 | 160 | 30 | 375
61 | НК ТЭЦ | ТП УПТК | 0.4 | 2*400 | 136 | 34 | 234.96
62 | НК ТЭЦ | ТП-ЛТП(ТП-7) | 0.4 | 400 | 8 | 2 | 348.88
63 | п/с ЛПК | ТП-162П | 0.4 | 250 | 215 | 86 | 8.9
64 | п/с ЛПК | ТП-164П | 0.4 | 250 | 222.5 | 89 | 2.225
65 | п/с Яйская | КТП-38 | 0.4 | 100 | 81 | 81 | 8.01
66 | п/с Ижморская тяговая | КТП 4-14 | 0.4 | 100 | 86 | 86 | 3.56
67 | п/с ЯЦЗ | ТП-67 | 0.4 | 100 | 78 | 78 | 10.68
68 | п/с Анжерская | КТП-1 | 0.4 | 630 | 554.4 | 88 | 11.214
69 | п/с Анжерская | КТП-2 | 0.4 | 630 | 529.2 | 84 | 33.642
70 | п/с Краснобродская | ТП-160 кВА | 0.4 | 160 | 140.8 | 88 | 2.848
71 | ПС Заводская | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 5 | 20 | 21
72 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-63 кВА (Голубев) | 0.4 | 63 | 58.6 | 93 | 1
73 | ПС 110/10 "РМК" | Горный инструмент | 0.4 | 630 | 401 | 75 | 133
74 | ПС Центральная №1 | ТП-637 РУ-6 кВ | 0.4 | 180 | 107 | 70 | 46
75 | ПС Центральная №1 | ТП-215 РУ-6 кВ | 0.4 | 2х630 | 1235 | 98 | 25
76 | ПС 110/35/6 Тырганская | ООО Чайка-инвест" | 0.4 | 4х630 | 1030 | 98 | 5
77 | РУ-6кВ ТП-687 I-с.ш., II-с.ш. | ТП-689 | 0.4 | 2х630 | 691 | 100 | 0
78 | РУ-6кВ РП-7 ф. 12-682, ТП-682 II –с.ш. | ТП-ЧП-22 | 0.4 | 100 | 70 | 70 | 5
79 | ТП-273, ТП-74 | ТП - 272 | 0.4 | 2х320, 1000 | 1232.2 | 95 | 7
80 | ТП-3 врезка ТП-3 – ТП-10 ТП-10 врезка ТП-3 – ТП-10 РП-21 I-с.ш. | 2БКТП-630кВА (ТП-708) | 0.4 | 2х630 | 500 | 80 | 30
81 | РУ-6кВ ПС 35/6 №5 «Новая» I-с.ш., II-с.ш. | РП – 31 | 0.4 | 2х1000 | 1600 | 100 | 0
82 | РУ-6кВ РП-20 I-я с.ш. , II-я с.ш. | РП-29 (РП-РБТ) | 0.4 | 2х1000 | 1407.4 | 94 | 7
83 | ПС«Сосновская» 35/10кВ, ВЛ-10кВ, ф.10-14-А опора №9 | КТП-3-180кВА | 0.4 | 180 | 153 | 85 | 27
84 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | ТП-663 | 0.4 | 2х630 | 590 | 95 | 12
85 | РУ-10кВ (II с.ш.) РП-33 | КТП-100 кВА Налимова Е.К. | 0.4 | 100 | 89 | 89 | 11
86 | РУ-6кВ РП-35 (I с.ш., яч.23) ф.22-704-1, (II с.ш., яч.23) ф.23-704-2 | ТП-704 ООО «СИТИ 2» | 0.4 | 4х1000 | 2650 | 100 | 0
87 | РУ-10кВ РП-28 (ф.19-Тейд-1)ТП-Сити-Трейд (I с.ш.) (ф.20-Тейд-2) ТП-Сити-Трейд (II с.ш.) | ТП-ТЦ Полет | 0.4 | 2000 | 890 | 100 | 0
88 | ТП-811 РУ-10 кВ | ТП-857 Парус инвест | 0.4 | 2х1000 | 929.35 | 100 | 0
89 | РП-35 Ф.12-699-1 - I с.ш.,Ф.5-699-5 - II с.ш. | ТП-699 | 0.4 | 4520 | 2000 | 99 | 2
90 | РП-13 ф.15-683 (ПС № 5 ф. 35-РП-13-1; 25-РП-13-2) ТП-610 (РП-13 ф. 13-610; ф. 12-670) | ТП-683 | 0.4 | 2520 | 1450 | 100 | 0
91 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-8 | 0.4 | 2х1000 | 930 | 100 | 0
92 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-18 | 0.4 | 400 | 372 | 93 | 28
93 | ТП-43 РУ-6кВ | ТП-60 | 0.4 | 2х630 | 585.9 | 97 | 13
94 | РУ-6кВ ТП-48, ТП-192 | "Драмтеатр" | 0.4 | 2х1000 | 750 | 94 | 48
95 | ПС№3 Южная ф.9-Транспортный | КТП-160 | 0.4 | 160 | 120 | 88.2353 | 16
96 | ТП-464 и ТП-476 | ТП-515 | 0.4 | 2*630 | 600 | 100 | 0 | 630
97 | ТП-701 и ТП-657 | ТП-700 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0 | 630
98 | РУ-6 кВ ТП-695; РУ-6 кВ РП-9 | ТП-694 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0 | 630
99 | РУ-6 кВ ТП-694; РУ-6 кВ ТП-600 | ТП-695 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0 | 630
100 | ПС Орджоникидзевская ф.10-10-Г оп.15 | КТПН-63 кВА | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
101 | РП-14 ф.12-235 оп.10/2 | КТП-400 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
102 | ТП-648 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*250 | 212.5 | 100 | 0 | 250
103 | РУ-10 кВ I-я с.ш., II-я с.ш РП-1 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*630 | 480 | 89.6359 | 55.5 | 630
104 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.23 | КТП-Ю-1-015 | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
105 | ПС 110/35/6 Шахтовая | КТПН-400 кВА | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
106 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.98/8 | КТП-63 кВА (ООО АКВА) | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
107 | ПС 110/6 ОП-19 ТП-18 | КТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 50 | 58.8235 | 35
108 | ПС 110/35/10 Рудничная | ТП-ТРК Радуга | 0.4 | 2*630 | 800 | 100 | 0 | 630
109 | ПС Транзитная ф.10-1-ГЗ РП-10 яч.3 | ТП№2 | 0.4 | 2*1000 | 250 | 25 | 1500
110 | ПС Осиновская ф.10-2-ЕП | КТП-184П | 0.4 | 400 | 60 | 20 | 280
111 | ПС Краснинская ф.10-1-Т | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 30 | 14 | 190
112 | ПС 35/6 Промышленовская ф.6-2Ш | ТП№1 | 0.4 | 400 | 5 | 2 | 350
113 | ПС Заискитимская | ТП-15 | 0.4 | 2*630 | 1000 | 90
114 | РП-25 ф.25-19 | ТП№2905 | 0.4 | 250 | 100 | 48 | 122
115 | РП-26; ТП-39 | ТП№330 | 0.4 | 2*1000 | 1200 | 60 | 580
116 | ПС 35/6 Центральная | ТП-19 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
117 | ПС 35/6 Центральная | ТП-15 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
118 | ПС 35/6 Центральная | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
119 | ПС 35/6 Центральная | ТП-98 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
120 | ПС 35/6 Центральная | ТП-94 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
121 | ПС 35/6 Центральная | ТП-20 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
122 | ПС 35/6 Центральная | ТП-22 | 0.4 | 250 | 106 | 50 | 106

## III квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения, по состоянию на конец 3 квартала 2020 года
№ п/п | Центр питания | Наименование ТП | Уровень напряжения по низкой стороне, кВ | Мощность установленного трансформатора, кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВт | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
2 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 250 | 200 | 95 | 12
3 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
4 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
5 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-7 | 0.4 | 63 | 59.85 | 95 | 2.8035
6 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-8 | 0.4 | 25 | 21 | 100 | 0
7 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-8 А | 0.4 | 63 | 53 | 100 | 0
8 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
9 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 25 | 23.75 | 95 | 1.1125
10 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
11 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-12 | 0.4 | 250 | 237.5 | 95 | 11.125
12 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-13 | 0.4 | 160 | 150.4 | 94 | 8.544
13 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-14 | 0.4 | 2*630 | 585.9 | 93 | 39.249
14 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-15 | 0.4 | 610 | 250 | 183 | 363
15 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-16 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
16 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-17 | 0.4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
17 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-19 | 0.4 | 500 | 250 | 50 | 212
18 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-24 | 0.4 | 160 | 68 | 50 | 68
19 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-26 | 0.4 | 400 | 376 | 94 | 21.36
20 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-30 | 0.4 | 1030 | 846 | 94 | 48.06
21 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-31 | 0.4 | 320 | 300.8 | 94 | 17.088
22 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-47 | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
23 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (ТП-3) | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
24 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (ТП-20) | 0.4 | 630 | 300 | 48 | 300
25 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 400 (Юшков) | 0.4 | 400 | 190 | 50 | 180
26 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 160 (Пеньков) | 0.4 | 160 | 100 | 63 | 36
27 | ПС 110/10 "РМК" | ТП-630 (Ногих) | 0.4 | 630 | 321 | 60 | 214
28 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | ТП-400 кВА Чистугаш | 0,4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
29 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | ТП-250 кВА Чистугаш-2 | 0,4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
30 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-560 кВАСНТ Лесное" | 0,4 | 560 | 470.4 | 84 | 79.744
31 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-180 кВА СНТ "Сосновка" | 0,4 | 180 | 158.4 | 88 | 19.224
32 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП-40 кВА Церковь | 0,4 | 40 | 37.6 | 94 | 2.136
33 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП- 160 кВА СНТ Сосновый Бор | 0,4 | 160 | 131.2 | 82 | 25.632
34 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | КТП-400 кВА Плотицын | 0,4 | 400 | 340 | 85 | 53.4
35 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | МТП 63кВА | 0,4 | 63 | 12 | 19 | 51
36 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-1-П | КТП-100 кВА Гомжин | 0,4 | 100 | 95 | 95 | 4.45
37 | РП-2 | ЗТП-400 кВА (РР) | 0.4 | 400 | 316 | 79 | 74.76
38 | ф.6-13-КЛ, ТП - 400 кВА, "Солнечные дары" | ООО"Солнечные дары" | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
39 | МТП - 100 кВА, СНТ"Авиатор-1" | СНТ"Авиатор-2" | 0.4 | 100 | 90 | 90 | 9
40 | ПС №10 КТП-100 кВА "ПрокопьевскЭнергоАудит" | ООО"ПрокопьевскЭнергоАудит" | 0.4 | 100 | 90 | 80 | 2
41 | ПС Тырганская тп-975 ф.6-9-Д | ИП Рассадников | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 340
42 | ПС №5 ф.6-36 | ТП-180 кВА Богатырева | 0.4 | 2*180 | 107 | 70 | 46
43 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | КТП-400 кВА(Березка) | 0.4 | 400 | 120 | 30 | 224
44 | П/С 110/6 кВ №20 ф.6-13 КТП-551 | КТП-551 СНТ "Солнечное" | 0.4 | 250 | 180 | 85 | 32
45 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | Осипов | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 112
46 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.6-18 | Эдгардт | 0.4 | 250 | 190 | 90 | 22
47 | ПС 110/35/6 №37 | ООО НПО Перспектива | 0.4 | 2*630 | 480 | 90 | 55
48 | ПС 110/35/6 Северная | Золотое крыло | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 170
49 | ПС 35/10 Ясная поляна | Максимальное соединение | 0.4 | 630 | 267 | 50 | 267
50 | НК ТЭЦ | ТП-1 | 0.4 | 630 | 195.3 | 31 | 386.883
51 | НК ТЭЦ | ТП-2 | 0.4 | 630 | 170.1 | 27 | 409.311
52 | НК ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 560 | 140 | 25 | 373.8
53 | НК ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 630 | 252 | 40 | 336.42
54 | НК ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 630 | 220.5 | 35 | 364.455
55 | НК ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 400 | 136 | 34 | 234.96
56 | НК ТЭЦ | КТП-7 | 0.4 | 630 | 201.6 | 32 | 381.276
57 | НК ТЭЦ | ТП-8 | 0.4 | 560 | 238 | 50 | 238
58 | НК ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 630 | 189 | 30 | 392.49
59 | НК ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 630 | 176.4 | 28 | 403.704
60 | НК ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 2*630 | 160 | 30 | 375
61 | НК ТЭЦ | ТП УПТК | 0.4 | 2*400 | 136 | 34 | 234.96
62 | НК ТЭЦ | ТП-ЛТП(ТП-7) | 0.4 | 400 | 8 | 2 | 348.88
63 | п/с ЛПК | ТП-162П | 0.4 | 250 | 215 | 86 | 8.9
64 | п/с ЛПК | ТП-164П | 0.4 | 250 | 222.5 | 89 | 2.225
65 | п/с Яйская | КТП-38 | 0.4 | 100 | 81 | 81 | 8.01
66 | п/с Ижморская тяговая | КТП 4-14 | 0.4 | 100 | 86 | 86 | 3.56
67 | п/с ЯЦЗ | ТП-67 | 0.4 | 100 | 78 | 78 | 10.68
68 | п/с Анжерская | КТП-1 | 0.4 | 630 | 554.4 | 88 | 11.214
69 | п/с Анжерская | КТП-2 | 0.4 | 630 | 529.2 | 84 | 33.642
70 | п/с Краснобродская | ТП-160 кВА | 0.4 | 160 | 140.8 | 88 | 2.848
71 | ПС Заводская | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 5 | 20 | 21
72 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-63 кВА (Голубев) | 0.4 | 63 | 58.6 | 93 | 1
73 | ПС 110/10 "РМК" | Горный инструмент | 0.4 | 630 | 401 | 75 | 133
74 | ПС Центральная №1 | ТП-637 РУ-6 кВ | 0.4 | 180 | 107 | 70 | 46
75 | ПС Центральная №1 | ТП-215 РУ-6 кВ | 0.4 | 2х630 | 1235 | 98 | 25
76 | ПС 110/35/6 Тырганская | ООО Чайка-инвест" | 0.4 | 4х630 | 1030 | 98 | 5
77 | РУ-6кВ ТП-687 I-с.ш., II-с.ш. | ТП-689 | 0.4 | 2х630 | 691 | 100 | 0
78 | РУ-6кВ РП-7 ф. 12-682, ТП-682 II –с.ш. | ТП-ЧП-22 | 0.4 | 100 | 70 | 70 | 5
79 | ТП-273, ТП-74 | ТП - 272 | 0.4 | 2х320, 1000 | 1232.2 | 95 | 7
80 | ТП-3 врезка ТП-3 – ТП-10 ТП-10 врезка ТП-3 – ТП-10 РП-21 I-с.ш. | 2БКТП-630кВА (ТП-708) | 0.4 | 2х630 | 500 | 80 | 30
81 | РУ-6кВ ПС 35/6 №5 «Новая» I-с.ш., II-с.ш. | РП – 31 | 0.4 | 2х1000 | 1600 | 100 | 0
82 | РУ-6кВ РП-20 I-я с.ш. , II-я с.ш. | РП-29 (РП-РБТ) | 0.4 | 2х1000 | 1407.4 | 94 | 7
83 | ПС«Сосновская» 35/10кВ, ВЛ-10кВ, ф.10-14-А опора №9 | КТП-3-180кВА | 0.4 | 180 | 153 | 85 | 27
84 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | ТП-663 | 0.4 | 2х630 | 590 | 95 | 12
85 | РУ-10кВ (II с.ш.) РП-33 | КТП-100 кВА Налимова Е.К. | 0.4 | 100 | 89 | 89 | 11
86 | РУ-6кВ РП-35 (I с.ш., яч.23) ф.22-704-1, (II с.ш., яч.23) ф.23-704-2 | ТП-704 ООО «СИТИ 2» | 0.4 | 4х1000 | 2650 | 100 | 0
87 | РУ-10кВ РП-28 (ф.19-Тейд-1)ТП-Сити-Трейд (I с.ш.) (ф.20-Тейд-2) ТП-Сити-Трейд (II с.ш.) | ТП-ТЦ Полет | 0.4 | 2000 | 890 | 100 | 0
88 | ТП-811 РУ-10 кВ | ТП-857 Парус инвест | 0.4 | 2х1000 | 929.35 | 100 | 0
89 | РП-35 Ф.12-699-1 - I с.ш.,Ф.5-699-5 - II с.ш. | ТП-699 | 0.4 | 4520 | 2000 | 99 | 2
90 | РП-13 ф.15-683 (ПС № 5 ф. 35-РП-13-1; 25-РП-13-2) ТП-610 (РП-13 ф. 13-610; ф. 12-670) | ТП-683 | 0.4 | 2520 | 1450 | 100 | 0
91 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-8 | 0.4 | 2х1000 | 930 | 100 | 0
92 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-18 | 0.4 | 400 | 372 | 93 | 28
93 | ТП-43 РУ-6кВ | ТП-60 | 0.4 | 2х630 | 585.9 | 97 | 13
94 | РУ-6кВ ТП-48, ТП-192 | "Драмтеатр" | 0.4 | 2х1000 | 750 | 94 | 48
95 | ПС№3 Южная ф.9-Транспортный | КТП-160 | 0.4 | 160 | 120 | 88.2353 | 16
96 | ТП-464 и ТП-476 | ТП-515 | 0.4 | 2*630 | 600 | 100 | 0 | 630
97 | ТП-701 и ТП-657 | ТП-700 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0 | 630
98 | РУ-6 кВ ТП-695; РУ-6 кВ РП-9 | ТП-694 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0 | 630
99 | РУ-6 кВ ТП-694; РУ-6 кВ ТП-600 | ТП-695 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0 | 630
100 | ПС Орджоникидзевская ф.10-10-Г оп.15 | КТПН-63 кВА | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
101 | РП-14 ф.12-235 оп.10/2 | КТП-400 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
102 | ТП-648 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*250 | 212.5 | 100 | 0 | 250
103 | РУ-10 кВ I-я с.ш., II-я с.ш РП-1 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*630 | 480 | 89.6359 | 55.5 | 630
104 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.23 | КТП-Ю-1-015 | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
105 | ПС 110/35/6 Шахтовая | КТПН-400 кВА | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
106 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.98/8 | КТП-63 кВА (ООО АКВА) | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
107 | ПС 110/6 ОП-19 ТП-18 | КТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 50 | 58.8235 | 35
108 | ПС 110/35/10 Рудничная | ТП-ТРК Радуга | 0.4 | 2*630 | 800 | 100 | 0 | 630
109 | ПС Транзитная ф.10-1-ГЗ РП-10 яч.3 | ТП№2 | 0.4 | 2*1000 | 250 | 25 | 1500
110 | ПС Осиновская ф.10-2-ЕП | КТП-184П | 0.4 | 400 | 60 | 20 | 280
111 | ПС Краснинская ф.10-1-Т | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 30 | 14 | 190
112 | ПС 35/6 Промышленовская ф.6-2Ш | ТП№1 | 0.4 | 400 | 5 | 2 | 350
113 | ПС Заискитимская | ТП-15 | 0.4 | 2*630 | 1000 | 90
114 | РП-25 ф.25-19 | ТП№2905 | 0.4 | 250 | 100 | 48 | 122
115 | РП-26; ТП-39 | ТП№330 | 0.4 | 2*1000 | 1200 | 60 | 580
116 | ПС 35/6 Центральная | ТП-19 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
117 | ПС 35/6 Центральная | ТП-15 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
118 | ПС 35/6 Центральная | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
119 | ПС 35/6 Центральная | ТП-98 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
120 | ПС 35/6 Центральная | ТП-94 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
121 | ПС 35/6 Центральная | ТП-20 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
122 | ПС 35/6 Центральная | ТП-22 | 0.4 | 250 | 106 | 50 | 106

## IV квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения, по состоянию на конец 4 квартала 2020 года
№ п/п | Центр питания | Наименование ТП | Уровень напряжения по низкой стороне, кВ | Мощность установленного трансформатора, кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВт | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
2 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 250 | 200 | 95 | 12
3 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
4 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
5 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-7 | 0.4 | 63 | 59.85 | 95 | 2.8035
6 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-8 | 0.4 | 25 | 21 | 100 | 0
7 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-8 А | 0.4 | 63 | 53 | 100 | 0
8 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
9 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 25 | 23.75 | 95 | 1.1125
10 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
11 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-12 | 0.4 | 250 | 237.5 | 95 | 11.125
12 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-13 | 0.4 | 160 | 150.4 | 94 | 8.544
13 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-14 | 0.4 | 2*630 | 585.9 | 93 | 39.249
14 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-15 | 0.4 | 610 | 250 | 183 | 363
15 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-16 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
16 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-17 | 0.4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
17 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-19 | 0.4 | 500 | 250 | 50 | 212
18 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-24 | 0.4 | 160 | 68 | 50 | 68
19 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-26 | 0.4 | 400 | 376 | 94 | 21.36
20 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-30 | 0.4 | 1030 | 846 | 94 | 48.06
21 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-31 | 0.4 | 320 | 300.8 | 94 | 17.088
22 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-47 | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
23 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (ТП-3) | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
24 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (ТП-20) | 0.4 | 630 | 300 | 48 | 300
25 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 400 (Юшков) | 0.4 | 400 | 190 | 50 | 180
26 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 160 (Пеньков) | 0.4 | 160 | 100 | 63 | 36
27 | ПС 110/10 "РМК" | ТП-630 (Ногих) | 0.4 | 630 | 321 | 60 | 214
28 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | ТП-400 кВА Чистугаш | 0,4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
29 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | ТП-250 кВА Чистугаш-2 | 0,4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
30 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-560 кВАСНТ Лесное" | 0,4 | 560 | 470.4 | 84 | 79.744
31 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-180 кВА СНТ "Сосновка" | 0,4 | 180 | 158.4 | 88 | 19.224
32 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП-40 кВА Церковь | 0,4 | 40 | 37.6 | 94 | 2.136
33 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП- 160 кВА СНТ Сосновый Бор | 0,4 | 160 | 131.2 | 82 | 25.632
34 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | КТП-400 кВА Плотицын | 0,4 | 400 | 340 | 85 | 53.4
35 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | МТП 63кВА | 0,4 | 63 | 12 | 19 | 51
36 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-1-П | КТП-100 кВА Гомжин | 0,4 | 100 | 95 | 95 | 4.45
37 | РП-2 | ЗТП-400 кВА (РР) | 0.4 | 400 | 316 | 79 | 74.76
38 | ф.6-13-КЛ, ТП - 400 кВА, "Солнечные дары" | ООО"Солнечные дары" | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
39 | МТП - 100 кВА, СНТ"Авиатор-1" | СНТ"Авиатор-2" | 0.4 | 100 | 90 | 90 | 9
40 | ПС №10 КТП-100 кВА "ПрокопьевскЭнергоАудит" | ООО"ПрокопьевскЭнергоАудит" | 0.4 | 100 | 90 | 80 | 2
41 | ПС Тырганская тп-975 ф.6-9-Д | ИП Рассадников | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 340
42 | ПС №5 ф.6-36 | ТП-180 кВА Богатырева | 0.4 | 2*180 | 107 | 70 | 46
43 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | КТП-400 кВА(Березка) | 0.4 | 400 | 120 | 30 | 224
44 | П/С 110/6 кВ №20 ф.6-13 КТП-551 | КТП-551 СНТ "Солнечное" | 0.4 | 250 | 180 | 85 | 32
45 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | Осипов | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 112
46 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.6-18 | Эдгардт | 0.4 | 250 | 190 | 90 | 22
47 | ПС 110/35/6 №37 | ООО НПО Перспектива | 0.4 | 2*630 | 480 | 90 | 55
48 | ПС 110/35/6 Северная | Золотое крыло | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 170
49 | ПС 35/10 Ясная поляна | Максимальное соединение | 0.4 | 630 | 267 | 50 | 267
50 | НК ТЭЦ | ТП-1 | 0.4 | 630 | 195.3 | 31 | 386.883
51 | НК ТЭЦ | ТП-2 | 0.4 | 630 | 170.1 | 27 | 409.311
52 | НК ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 560 | 140 | 25 | 373.8
53 | НК ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 630 | 252 | 40 | 336.42
54 | НК ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 630 | 220.5 | 35 | 364.455
55 | НК ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 400 | 136 | 34 | 234.96
56 | НК ТЭЦ | КТП-7 | 0.4 | 630 | 201.6 | 32 | 381.276
57 | НК ТЭЦ | ТП-8 | 0.4 | 560 | 238 | 50 | 238
58 | НК ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 630 | 189 | 30 | 392.49
59 | НК ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 630 | 176.4 | 28 | 403.704
60 | НК ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 2*630 | 160 | 30 | 375
61 | НК ТЭЦ | ТП УПТК | 0.4 | 2*400 | 136 | 34 | 234.96
62 | НК ТЭЦ | ТП-ЛТП(ТП-7) | 0.4 | 400 | 8 | 2 | 348.88
63 | п/с ЛПК | ТП-162П | 0.4 | 250 | 215 | 86 | 8.9
64 | п/с ЛПК | ТП-164П | 0.4 | 250 | 222.5 | 89 | 2.225
65 | п/с Яйская | КТП-38 | 0.4 | 100 | 81 | 81 | 8.01
66 | п/с Ижморская тяговая | КТП 4-14 | 0.4 | 100 | 86 | 86 | 3.56
67 | п/с ЯЦЗ | ТП-67 | 0.4 | 100 | 78 | 78 | 10.68
68 | п/с Анжерская | КТП-1 | 0.4 | 630 | 554.4 | 88 | 11.214
69 | п/с Анжерская | КТП-2 | 0.4 | 630 | 529.2 | 84 | 33.642
70 | п/с Краснобродская | ТП-160 кВА | 0.4 | 160 | 140.8 | 88 | 2.848
71 | ПС Заводская | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 5 | 20 | 21
72 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-63 кВА (Голубев) | 0.4 | 63 | 58.6 | 93 | 1
73 | ПС 110/10 "РМК" | Горный инструмент | 0.4 | 630 | 401 | 75 | 133
74 | ПС Центральная №1 | ТП-637 РУ-6 кВ | 0.4 | 180 | 107 | 70 | 46
75 | ПС Центральная №1 | ТП-215 РУ-6 кВ | 0.4 | 2х630 | 1235 | 98 | 25
76 | ПС 110/35/6 Тырганская | ООО Чайка-инвест" | 0.4 | 4х630 | 1030 | 98 | 5
77 | РУ-6кВ ТП-687 I-с.ш., II-с.ш. | ТП-689 | 0.4 | 2х630 | 691 | 100 | 0
78 | РУ-6кВ РП-7 ф. 12-682, ТП-682 II –с.ш. | ТП-ЧП-22 | 0.4 | 100 | 70 | 70 | 5
79 | ТП-273, ТП-74 | ТП - 272 | 0.4 | 2х320, 1000 | 1232.2 | 95 | 7
80 | ТП-3 врезка ТП-3 – ТП-10 ТП-10 врезка ТП-3 – ТП-10 РП-21 I-с.ш. | 2БКТП-630кВА (ТП-708) | 0.4 | 2х630 | 500 | 80 | 30
81 | РУ-6кВ ПС 35/6 №5 «Новая» I-с.ш., II-с.ш. | РП – 31 | 0.4 | 2х1000 | 1600 | 100 | 0
82 | РУ-6кВ РП-20 I-я с.ш. , II-я с.ш. | РП-29 (РП-РБТ) | 0.4 | 2х1000 | 1407.4 | 94 | 7
83 | ПС«Сосновская» 35/10кВ, ВЛ-10кВ, ф.10-14-А опора №9 | КТП-3-180кВА | 0.4 | 180 | 153 | 85 | 27
84 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | ТП-663 | 0.4 | 2х630 | 590 | 95 | 12
85 | РУ-10кВ (II с.ш.) РП-33 | КТП-100 кВА Налимова Е.К. | 0.4 | 100 | 89 | 89 | 11
86 | РУ-6кВ РП-35 (I с.ш., яч.23) ф.22-704-1, (II с.ш., яч.23) ф.23-704-2 | ТП-704 ООО «СИТИ 2» | 0.4 | 4х1000 | 2650 | 100 | 0
87 | РУ-10кВ РП-28 (ф.19-Тейд-1)ТП-Сити-Трейд (I с.ш.) (ф.20-Тейд-2) ТП-Сити-Трейд (II с.ш.) | ТП-ТЦ Полет | 0.4 | 2000 | 890 | 100 | 0
88 | ТП-811 РУ-10 кВ | ТП-857 Парус инвест | 0.4 | 2х1000 | 929.35 | 100 | 0
89 | РП-35 Ф.12-699-1 - I с.ш.,Ф.5-699-5 - II с.ш. | ТП-699 | 0.4 | 4520 | 2000 | 99 | 2
90 | РП-13 ф.15-683 (ПС № 5 ф. 35-РП-13-1; 25-РП-13-2) ТП-610 (РП-13 ф. 13-610; ф. 12-670) | ТП-683 | 0.4 | 2520 | 1450 | 100 | 0
91 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-8 | 0.4 | 2х1000 | 930 | 100 | 0
92 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-18 | 0.4 | 400 | 372 | 93 | 28
93 | ТП-43 РУ-6кВ | ТП-60 | 0.4 | 2х630 | 585.9 | 97 | 13
94 | РУ-6кВ ТП-48, ТП-192 | "Драмтеатр" | 0.4 | 2х1000 | 750 | 94 | 48
95 | ПС№3 Южная ф.9-Транспортный | КТП-160 | 0.4 | 160 | 120 | 88.2353 | 16
96 | ТП-464 и ТП-476 | ТП-515 | 0.4 | 2*630 | 600 | 100 | 0
97 | ТП-701 и ТП-657 | ТП-700 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0
98 | РУ-6 кВ ТП-695; РУ-6 кВ РП-9 | ТП-694 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0
99 | РУ-6 кВ ТП-694; РУ-6 кВ ТП-600 | ТП-695 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | 100 | 0
100 | ПС Орджоникидзевская ф.10-10-Г оп.15 | КТПН-63 кВА | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
101 | РП-14 ф.12-235 оп.10/2 | КТП-400 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
102 | ТП-648 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*250 | 212.5 | 100 | 0
103 | РУ-10 кВ I-я с.ш., II-я с.ш РП-1 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*630 | 480 | 89.6359 | 55.5
104 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.23 | КТП-Ю-1-015 | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
105 | ПС 110/35/6 Шахтовая | КТПН-400 кВА | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
106 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.98/8 | КТП-63 кВА (ООО АКВА) | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
107 | ПС 110/6 ОП-19 ТП-18 | КТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 50 | 58.8235 | 35
108 | ПС 110/35/10 Рудничная | ТП-ТРК Радуга | 0.4 | 2*630 | 800 | 100 | 0
109 | ПС Транзитная ф.10-1-ГЗ РП-10 яч.3 | ТП№2 | 0.4 | 2*1000 | 250 | 25 | 1500
110 | ПС Осиновская ф.10-2-ЕП | КТП-184П | 0.4 | 400 | 60 | 20 | 280
111 | ПС Краснинская ф.10-1-Т | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 30 | 14 | 190
112 | ПС 35/6 Промышленовская ф.6-2Ш | ТП№1 | 0.4 | 400 | 5 | 2 | 350
113 | ПС Заискитимская | ТП-15 | 0.4 | 2*630 | 1000 | 90
114 | РП-25 ф.25-19 | ТП№2905 | 0.4 | 250 | 100 | 48 | 122
115 | РП-26; ТП-39 | ТП№330 | 0.4 | 2*1000 | 1200 | 60 | 580
116 | ПС 35/6 Центральная | ТП-19 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
117 | ПС 35/6 Центральная | ТП-15 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
118 | ПС 35/6 Центральная | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
119 | ПС 35/6 Центральная | ТП-98 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
120 | ПС 35/6 Центральная | ТП-94 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
121 | ПС 35/6 Центральная | ТП-20 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
122 | ПС 35/6 Центральная | ТП-22 | 0.4 | 250 | 106 | 50 | 106