## 2022
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2022 год
№ п/п | Наименование оборудования | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
|  | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода | Срок ввода | Срок вывода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | В январе ремонтные работы не проводились
2 | В феврале ремонтные работы не проводились
3 | ТП "Авиатор" (100кВА) - ф.6-12-МК - ПС 35/6 №28 "Калачевская" |  |  |  |  | 09:00 02.03.2022 | 12:15 02.03.2022
4 | ТП-УПТК [ф.6-14 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ] |  |  |  |  | 08:30 04.03.2022 | 12:10 04.03.2022
5 | РП-8 [ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] |  |  |  |  | 08:30 09.03.2022 | 10:10 09.03.2022
6 | ТМ-7500 [ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] |  |  |  |  | 08:30 10.03.2022 | 11:30 10.03.2022
7 | ТП-11 [ф.10-24-КЭ - ПС 110/10 РМК] |  |  |  |  | 08:30 11.03.2022 | 10:50 11.03.2022
8 | ТП-12 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] |  |  |  |  | 08:30 15.03.2022 | 11:45 15.03.2022
9 | ТП-13 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] |  |  |  |  | 08:30 17.03.2022 | 10:50 17.03.2022
10 | ТП-14 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] |  |  |  |  | 08:30 22.03.2022 | 11:45 22.03.2022
11 | ТП-15 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] |  |  |  |  | 08:30 23.03.2022 | 10:55 23.03.2022
12 | ТП-16 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] |  |  |  |  | 08:30 24.03.2022 | 11:45 24.03.2022
13 | ТП-18 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] | [6 empty] | 08:30 01.04.2022 | 11:00 01.04.2022
14 | ТП-19 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] | [6 empty] | 08:30 04.04.2022 | 11:00 04.04.2022
15 | ТП-24 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] | [6 empty] | 08:30 05.04.2022 | 11:00 05.04.2022
16 | ТП-26 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] | [6 empty] | 08:30 07.04.2022 | 11:00 07.04.2022
17 | ТП-30 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] | [6 empty] | 08:30 11.04.2022 | 11:00 11.04.2022
18 | ТП-31 [РП-8 - ф.2-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] | [6 empty] | 08:30 12.04.2022 | 11:00 12.04.2022
19 | ТП-4 [ф.1-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] | [6 empty] | 08:30 13.04.2022 | 11:00 13.04.2022
20 | ТП-47 [ф.10-24-КЭ - ПС 110/10 РМК] | [6 empty] | 08:30 18.04.2022 | 11:00 18.04.2022
21 | ТП-5 [ф.1-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] | [6 empty] | 08:30 19.04.2022 | 11:00 19.04.2022
22 | ТП-6 [ф.1-10-КЭ - ЦРП-1 - ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] | [6 empty] | 08:30 21.04.2022 | 11:00 21.04.2022
23 | ТП-9 [ф.10-24-КЭ - ПС 110/10 РМК] | [6 empty] | 08:30 25.04.2022 | 11:00 25.04.2022
24 | ЦРП-1 [ф.20 - Кузнецкая ТЭЦ] | [8 empty] | 09:33 02.05.2022 | 11:44 02.05.2022
25 | ТП-4 [ф.6-6 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ] | [8 empty] | 09:20 03.05.2022 | 12:05 03.05.2022
26 | ТП-50 [ПП-11 - ф.Н-15; ф.Н-20 - ПС 35/10 "Новая"] | [8 empty] | 09:01 05.05.2022 | 11:34 05.05.2022
27 | ТП-975 [ф.6 - ТП-505 - Ф-6-13 - РП-15 - ф-6-9-Д - ПС 110/35/6 "Тырганская"] | [8 empty] | 09:07 06.05.2022 | 11:57 06.05.2022
28 | ТП-954 [ф.24 - ПС 110/35/10 "Мирная"] | [8 empty] | 08:42 09.05.2022 | 11:24 09.05.2022
29 | ТП-604П [ф.10-17-ГПТ; ф.10-18-ГПТ - ПС 110/10 "Больничная"] | [8 empty] | 09:27 11.05.2022 | 11:45 11.05.2022
30 | ТП-637 [ф.8-637 - РП-5 / ТП-637 - ТП-215] | [8 empty] | 08:49 12.05.2022 | 11:29 12.05.2022
31 | КТП-6/0,4 кВ 320 кВА | [8 empty] | 08:36 13.05.2022 | 10:43 13.05.2022
32 | МТП-6/0,4 кВ №924 | [8 empty] | 09:31 17.05.2022 | 12:23 17.05.2022
33 | МТП-6/0,4 кВ 63 кВА | [8 empty] | 08:45 18.05.2022 | 11:45 18.05.2022
34 | КТП-6/0,4 кВ 160 кВА | [8 empty] | 08:31 19.05.2022 | 10:48 19.05.2022
35 | ТП 6/0,4 кВ №670 | [8 empty] | 09:24 23.05.2022 | 11:57 23.05.2022
36 | КТП-6/0,4 кВ 250 кВА | [8 empty] | 08:31 25.05.2022 | 11:12 25.05.2022
37 | КТП-6/0,4 кВ 400 кВА | [8 empty] | 09:04 26.05.2022 | 11:58 26.05.2022
38 | ТП-6/0,4 кВ №3111 | [8 empty] | 09:36 30.05.2022 | 12:11 30.05.2022
39 | ТП-6/0,4 кВ №31 | [10 empty] | 08:32 01.06.2022 | 11:02 01.06.2022
40 | МТП-6/0,4 кВ 50 кВА | [10 empty] | 08:38 02.06.2022 | 10:45 02.06.2022
41 | ТП-6/0,4 кВ №900 | [10 empty] | 08:47 03.06.2022 | 11:19 03.06.2022
42 | МТП-6/0,4 кВ 63 кВА | [10 empty] | 09:30 06.06.2022 | 11:36 06.06.2022
43 | КТП-6/0,4 кВ 100 кВА | [10 empty] | 09:08 07.06.2022 | 12:07 07.06.2022
44 | ЗТП-6/0,4 кВ | [10 empty] | 09:11 08.06.2022 | 11:58 08.06.2022
45 | ТП "Цех" (630кВА) [ПП-28-6 - ф.Сев-23 - ПС 35/6 "Северная"] | [10 empty] | 08:41 09.06.2022 | 11:26 09.06.2022
46 | ТП-1064 (2х400кВА) [ПП-28-6 - ф.Сев-23 - ПС 35/6 "Северная"] | [10 empty] | 08:48 09.06.2022 | 11:32 09.06.2022
47 | ТП "Богатырева" [ф.36 - ПС 35/6 №5] | [10 empty] | 09:34 10.06.2022 | 12:27 10.06.2022
48 | КТП "ПЭА" (100кВА) [ф.10 - ПС 35/6 №10] | [10 empty] | 08:48 10.06.2022 | 11:29 10.06.2022
49 | ТП-1265 [ф.Сев-23 - ПС 35/6 "Северная"] | [10 empty] | 09:24 13.06.2022 | 11:49 13.06.2022
50 | ТП-2910 [КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-415 - РП-13 - ф,10 - ПС 110/10 "Космическая"] | [10 empty] | 09:05 14.06.2022 | 11:28 14.06.2022
51 | КТПН 6/0,4кВ "Завод КемМаш" [ТП б/н "Востокхимхащита" - ф.10 - ПС 110/6 "Очистная"] | [10 empty] | 08:58 16.06.2022 | 11:02 16.06.2022
52 | КТП-10/0,4 кВ №087П [оп.2 отпайки на КТП№028 ф.10-2-Г - ПС 35/10 кВ «Силинская»] | [10 empty] | 09:25 17.06.2022 | 11:54 17.06.2022
53 | ТП 10/0,4кВ №2902[оп.98 ф.Ю-22 - ПС "Южная"] | [10 empty] | 08:29 20.06.2022 | 10:39 20.06.2022
54 | ТП№1 [ВЛ-10кВ от оп.22 ф.6-2-Н ПС 110/35/6 №37] | [10 empty] | 09:01 22.06.2022 | 11:49 22.06.2022
55 | ТП№2 [ВЛ-10кВ от оп.21 ф.6-28-Н ПС 110/35/6 №37] | [10 empty] | 08:45 22.06.2022 | 11:12 22.06.2022
56 | МТП-6/0,4кВ 250кВА [ВЛ-6кВ от оп.31 ф.6-18-Г ПС 110/6 №20 "Гидроузел"] | [10 empty] | 09:14 27.06.2022 | 11:45 27.06.2022
57 | КТПН-6/0,4 кВ 250кВА [ВЛ-6кВ от оп. ф.6-13 ПС 110/6 №20 "Гидроузел"] | [10 empty] | 08:55 27.06.2022 | 10:58 27.06.2022
58 | ТП-10/0,4кВ "ЛВ-Капитал" [яч.ЦП-25-1; РУ-10 кВ ЦП-25] | [10 empty] | 09:10 29.06.2022 | 12:01 29.06.2022
59 | ТП 6/0,4 кВ №704 "Сити-Инвест"[Ввод 1: I с.ш.РП-35 / Ввод 2: II с.ш.РП-35] | [10 empty] | 08:49 30.06.2022 | 11:32 30.06.2022
60 | ТП-10/0,4 кВ "ТРЦ Полет" [Ввод 1: ф.19-Трейд-1, РП-28. (через РУ-10кВ ТП "Сити Трейд") / Ввод2: ф.20-Трейд-2, РП-28. (через РУ-10кВ ТП "Сити Трейд")] | [12 empty] | 09:34 01.07.2022 | 12:31 01.07.2022
61 | ТП-6/0,4 кВ №683 "Глобус Инвест" [Ввод 1: ф.15-683, РП-13, ф.35-РП-13-1, ф.25-РП-13-2, ПС №5 / Ввод 2: КЛ-6кВ, ТП-610, ф.13-610, РП-13] | [12 empty] | 09:10 04.07.2022 | 11:55 04.07.2022
62 | ТП-6/0,4 кВ №683 "Глобус Инвест" [Ввод 1: ф.15-683, РП-13, ф.35-РП-13-1, ф.25-РП-13-2, ПС №5 / Ввод 2: КЛ-6кВ, ТП-610, ф.13-610, РП-13] | [12 empty] | 08:39 04.07.2022 | 10:40 04.07.2022
63 | ТП-6/0,4 кВ №914 [Ввод 1: оп. 59 Ф-6-24-Т, ПС 35/6 кВ №6 / Ввод 2: Ф-6-19-М, ТП №569-6/0,4кВ; Ф-6-19-М; ПС 110/35/6 кВ "Тырганская"] | [12 empty] | 09:21 05.07.2022 | 11:34 05.07.2022
64 | ТП-6/0,4 кВ №914 [Ввод 1: оп. 59 Ф-6-24-Т, ПС 35/6 кВ №6 / Ввод 2: Ф-6-19-М, ТП №569-6/0,4кВ; Ф-6-19-М; ПС 110/35/6 кВ "Тырганская"] | [12 empty] | 09:28 05.07.2022 | 12:10 05.07.2022
65 | ТП-6/0,4 кВ №699 "Ника" [Ввод 1: ф.12-699-1, яч.12 I с.ш. РП-35 / Ввод 2: ф.5-699-2, яч.5 II с.ш. РП-35] | [12 empty] | 08:48 06.07.2022 | 11:21 06.07.2022
66 | ТП-10/0,4 кВ №857 "ТРК Парус" [Ввод 1: ф.11-808-1, РП-92 (через РУ-10 кВ ТП-811) / Ввод 2: ф.16-808-2, РП-92 (через РУ-10 кВ ТП-811)] | [12 empty] | 08:47 07.07.2022 | 11:34 07.07.2022
67 | ТП 6/0,4 кВ №272 "Молчанов" [Ввод 1: РУ-6 кВ ТП 6/0,4 кВ №74 / Ввод 2: РУ-6 кВ ТП 6/0,4 кВ №273] | [12 empty] | 08:29 08.07.2022 | 10:48 08.07.2022
68 | ТП 6/0,4 кВ №708 "Гарант Авто" [Ввод 1: КЛ-6 кВ, I с.ш. РУ-6 кВ РП-21 / Ввод 2: КЛ-6 кВ, РУ-6 кВ ТП-3 / Ввод 3: КЛ-6 кВ, РУ-6 кВ ТП-10] | [12 empty] | 08:47 09.07.2022 | 11:28 09.07.2022
69 | ТП 6/0,4 кВ "Драмтеатр" [Ввод 1: КЛ-6 кВ, РУ-6 кВ ТП-192 / Ввод 2: КЛ-6 кВ, РУ-6 кВ ТП-48] | [12 empty] | 09:11 10.07.2022 | 11:45 10.07.2022
70 | КТП-180 кВА "Источник жизни" [оп.9, Ф.10-14-А, ПС 35/10 «Сосновская»] | [12 empty] | 09:20 11.07.2022 | 12:15 11.07.2022
71 | КТП-10/0,4 кВ "Налимов" [Ввод: КЛ-10 кВ, II с.ш. РУ-10 кВ РП-33] | [12 empty] | 08:29 12.07.2022 | 10:35 12.07.2022
72 | РП-6/0,4 кВ №29 [Ввод 1: ф.5-РБТ-1, I с.ш. РУ-6кВ РП-20 / Ввод 2: ф.17-РБТ-2, II с.ш. РУ-6кВ РП-20 /Ввод 3: отп. от оп. №3 ВЛЭП-6кВ от РУ-6кВ ТП-109] | [12 empty] | 09:17 15.07.2022 | 12:02 15.07.2022
73 | РП-31 (РП-СГМ) [Ввод 1: ф.43-СГМ-1, I с.ш. ПС 35/6 №5 "Новая" / Ввод 2: ф.32-СГМ-2, II с.ш. ПС 35/6 №5 "Новая"] | [12 empty] | 08:48 16.07.2022 | 10:59 16.07.2022
74 | ТП-ЧП-22 6/0,4 кВ "Гайдук" [Ввод: ф.6-12-682, РП-7 (через РУ-6кВ ТП-682)] | [12 empty] | 09:23 18.07.2022 | 12:15 18.07.2022
75 | ТП 6/0,4 кВ №689 "Континент" [Ввод 1: ф.14-688-1, РП-36 (через РУ-6 кВ ТП-688) / Ввод 2: ф.13-688-2, РП-36 (через РУ-6 кВ ТП-688)] | [12 empty] | 08:36 19.07.2022 | 10:37 19.07.2022
76 | ТП 6/0,4 кВ №8 [Ф.43 "ДОЗ", яч.17 ЦРП-1, Ф.6-31-С, Ф.6-6-С ПС"Северная" 110/35/6 кВ] | [12 empty] | 09:17 22.07.2022 | 11:54 22.07.2022
77 | ТП 6/0,4 кВ №8 [Ф.43 "ДОЗ", яч.17 ЦРП-1, Ф.6-31-С, Ф.6-6-С ПС"Северная" 110/35/6 кВ] | [12 empty] | 09:15 23.07.2022 | 11:38 23.07.2022
78 | ТП 6/0,4 кВ №60 [Ф.43 "ДОЗ", яч.17 ЦРП-1, Ф.6-31-С, Ф.6-6-С ПС"Северная" 110/35/6 кВ] | [12 empty] | 08:42 25.07.2022 | 11:13 25.07.2022
79 | ТП 6/0,4 кВ №18 [Ф.43 "ДОЗ", яч.17 ЦРП-1, Ф.6-31-С, Ф.6-6-С ПС"Северная" 110/35/6 кВ] | [12 empty] | 08:36 25.07.2022 | 10:42 25.07.2022
80 | ТП 6/0,4 кВ №663 [Ввод 1: РУ-6 кВ ТП-163 / Ввод 2: РУ-6 кВ ТП-671] | [12 empty] | 09:04 27.07.2022 | 11:54 27.07.2022
81 | КТП "Лесное" (560кВА) [ф.8 - ПС 110/6 №20 «Гидроузел»] | [12 empty] | 09:31 27.07.2022 | 12:02 27.07.2022
82 | ТП "Авиатор" (100кВА) [ф.6-12-МК - ПС 35/6 №28 "Калачевская"] | [14 empty] | 08:29 01.08.2022 | 11:49 01.08.2022
83 | КТП-400 кВА (СНТ Березка) [оп.6. ф.8 - ПС 110/6 №20 «Гидроузел»] | [14 empty] | 08:38 02.08.2022 | 11:58 02.08.2022
84 | ТП-2 [ф.6-1 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ] | [14 empty] | 09:31 03.08.2022 | 13:00 03.08.2022
85 | ТП-3 [ф.6-3 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ] | [14 empty] | 09:08 04.08.2022 | 12:36 04.08.2022
86 | ТП-6 [ф.6-1 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ] | [14 empty] | 08:52 05.08.2022 | 13:00 05.08.2022
87 | ТП-7 ЛТП [ф.6-14 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ] | [14 empty] | 09:14 08.08.2022 | 12:25 08.08.2022
88 | ТП-9 [ф.6-3 - ЦРП-1 - ф.6-39; ф.6-92 - Ново-Кемеровская ТЭЦ] | [14 empty] | 08:44 09.08.2022 | 12:50 09.08.2022
89 | ТП-15 10/0,4кВ [РУ-10 кВ ТП-14 - ТП-13 - ТП-12 - РП-36 - ПС 220/110/10 «Заискитимская»] | [14 empty] | 09:05 10.08.2022 | 12:53 10.08.2022
90 | ТП-330 [РУ-10 кВ ТП-39 - ПС "Мирная" / РУ-10 кВ РП-26 - ПС "Мирная"] | [14 empty] | 08:48 11.08.2022 | 10:49 11.08.2022
91 | ТП 6/0,4 кВ №94 [оп.6 ф.26 ПС35/6 "Центральная"] | [14 empty] | 09:24 12.08.2022 | 11:45 12.08.2022
92 | ТП 6/0,4 кВ №98 [оп.11 ф.26 ПС35/6 "Центральная"] | [14 empty] | 09:10 14.08.2022 | 13:16 14.08.2022
93 | ТП 6/0,4 кВ №19 [ф.29 ПС35/6 "Центральная"] | [14 empty] | 08:45 16.08.2022 | 12:59 16.08.2022
94 | ТП 6/0,4 кВ №15 [яч.6 РУ-6 кВ ТП-19 - ф.29 ПС35/6 "Центральная"] | [14 empty] | 09:00 17.08.2022 | 13:45 17.08.2022
95 | ТП 6/0,4 кВ №21 [оп.20 ф.29 ПС35/6 "Центральная"] | [14 empty] | 08:29 18.08.2022 | 11:54 18.08.2022
96 | ТП 6/0,4 кВ №20 [РУ-6 кВ ТП-22 - оп.15 ф.29 ПС35/6 "Центральная"] | [14 empty] | 08:44 19.08.2022 | 11:25 19.08.2022
97 | ТП 6/0,4 кВ №22 [оп.15 ф.29 ПС35/6 "Центральная"] | [14 empty] | 09:07 21.08.2022 | 12:11 21.08.2022
98 | ТП 6/0,4 кВ "АЗС" [оп.134 ф.Сев.9 - ПС 35/6 "Северная"] | [14 empty] | 08:31 22.08.2022 | 12:02 22.08.2022
99 | ТП 10/0,4 кВ "АЗС" [оп.470/2 ф.10-17-М - ПС 35/10 "Прогресс"] | [14 empty] | 08:35 23.08.2022 | 13:22 23.08.2022
100 | КТП АЗС "ш.Бызовское" [оп.124/82, ф.10-2-П, ПС 110/10 «Степная» ] | [14 empty] | 09:01 25.08.2022 | 14:25 25.08.2022
101 | КТП 6/0,4 кВ АЗС "ул.Транспортная" [Ввод: ф.9-709, РП-7] | [14 empty] | 09:17 27.08.2022 | 11:28 27.08.2022
102 | КТП АЗС "ш.Заводское" [Ввод: РУ-6 кВ ТП №402] | [14 empty] | 09:24 28.08.2022 | 13:40 28.08.2022
103 | КТП АЗС "Сосновка" [оп.8, ф.10-18-Д, ПС 35/10 «Сосновская» ] | [14 empty] | 09:34 30.08.2022 | 13:27 30.08.2022
104 | КТП АЗС "121 км" [оп.122, ф.6-13-КЛ, ПС 35/6 «Калачевская»] | [16 empty] | 09:11 03.09.2022 | 12:30 03.09.2022
105 | КТП «АЗС» [оп.11 ф.25-23 РУ-10 кВ РП-25] | [16 empty] | 09:04 04.09.2022 | 13:32 04.09.2022
106 | КТП 699П [ф.10-20-МП ПС 110/10 «Водозабор»] | [16 empty] | 08:55 06.09.2022 | 13:07 06.09.2022
107 | КТП «АЗС» [оп.83 ф.10-4-Ш ПС РП «Кузедеевский»] | [16 empty] | 09:15 07.09.2022 | 14:03 07.09.2022
108 | ТП 10/0,4 кВ «Мария РА» [РУ- 10 кВ РП-1] | [16 empty] | 08:51 08.09.2022 | 12:11 08.09.2022
109 | ТП 6/0,4 кВ «Мария РА» [РУ- 6 кВ ТП-648] | [16 empty] | 08:58 09.09.2022 | 14:08 09.09.2022
110 | КТПН 2х1000кВА №21.3 10/0,4 кВ | [16 empty] | 09:28 10.09.2022 | 13:22 10.09.2022
111 | 2КТП-630/10/0,4 кВ №2823 | [16 empty] | 08:44 11.09.2022 | 10:53 11.09.2022
112 | ТП-21 2*400 кВА | [16 empty] | 09:28 12.09.2022 | 13:27 12.09.2022
113 | КТП-250 кВА | [16 empty] | 09:02 13.09.2022 | 14:12 13.09.2022
114 | МТП-160 кВА | [16 empty] | 09:34 14.09.2022 | 12:33 14.09.2022
115 | КТП-630 кВА | [16 empty] | 08:47 15.09.2022 | 11:26 15.09.2022
116 | КТП-10/0,4кВ 400кВА - 686 П | [16 empty] | 09:33 19.09.2022 | 12:30 19.09.2022
117 | КТП-6/0,4 кВ «Сибирь» | [16 empty] | 09:36 21.09.2022 | 14:19 21.09.2022
118 | КТП-10/0,4 кВ №1001П оп.26/1 ф.10-2-Г - ПС 35/10 кВ «Силинская»] | [16 empty] | 09:20 23.09.2022 | 12:50 23.09.2022
119 | КТП-10/6 кВ 2500кВА от оп. №1 ф.39-10 ПС 110/10 кВ «Керамзитовая»] | [16 empty] | 08:48 25.09.2022 | 11:09 25.09.2022
120 | КТП-10/0,4 кВ 250кВА "Феросплавный" | [16 empty] | 09:04 26.09.2022 | 14:18 26.09.2022
121 | КТП-6/0,4 кВ 630 кВА "Тойота" | [18 empty] | 08:58 01.10.2022 | 11:35 01.10.2022
122 | КТП-6/0,4 кВ №1203 | [18 empty] | 09:28 03.10.2022 | 12:59 03.10.2022
123 | КТП-6/0,4 кВ №1909 "Деловая Колбаса" | [18 empty] | 08:45 04.10.2022 | 11:57 04.10.2022
124 | КТП-6/0,4 кВ №1226 | [18 empty] | 09:01 08.10.2022 | 11:05 08.10.2022
125 | КТП-6/0,4 кВ №2949 | [18 empty] | 08:45 09.10.2022 | 11:47 09.10.2022
126 | ТП-10/0,4 кВ №840 | [18 empty] | 09:07 11.10.2022 | 13:59 11.10.2022
127 | ТП-10/0,4 кВ №840 | [18 empty] | 08:41 11.10.2022 | 10:48 11.10.2022
128 | СТПН 63кВа, 6/0,4кВ | [18 empty] | 09:02 15.10.2022 | 13:24 15.10.2022
129 | ТП-10/0,4 кВ №840 | [18 empty] | 09:07 16.10.2022 | 13:40 16.10.2022
130 | МТП №519П - 6/0,4кВ | [18 empty] | 08:39 19.10.2022 | 13:22 19.10.2022
131 | ТП №386п ТМ-63кВА 10/0,4кВ | [18 empty] | 09:31 23.10.2022 | 12:59 23.10.2022
132 | КТП №111, 160кВа, 6/0,4кВ | [18 empty] | 09:02 25.10.2022 | 11:28 25.10.2022
133 | КТП №33, 630кВа, 6/0,4кВ | [18 empty] | 08:34 26.10.2022 | 12:11 26.10.2022
134 | ТП №3, 400кВа, 6/0,4кВ | [20 empty] | 08:32 02.11.2022 | 12:30 02.11.2022
135 | КТП, 400кВа, 6/0,4кВ | [20 empty] | 08:57 04.11.2022 | 13:49 04.11.2022
136 | ТП 6/0,4 кВ 2х320 кВА №272 «Молчанов» | [20 empty] | 08:38 08.11.2022 | 10:56 08.11.2022
137 | КТП 6/0,4 кВ 1000 кВА «Молчанов» | [20 empty] | 09:14 11.11.2022 | 12:21 11.11.2022
138 | ТП-28Б, 10кВ | [20 empty] | 09:00 14.11.2022 | 13:45 14.11.2022
139 | РП-28А, 10/0,4кВ | [20 empty] | 09:08 15.11.2022 | 13:27 15.11.2022
140 | 2КТПН-630кВа, 6/0,4кВ | [20 empty] | 08:29 17.11.2022 | 12:41 17.11.2022
141 | КТП №150, 630кВа, 10/0,4кВ | [20 empty] | 09:33 18.11.2022 | 13:53 18.11.2022
142 | КТПН 1000кВа, 6/0,4кВ | [20 empty] | 08:38 21.11.2022 | 13:27 21.11.2022
143 | МТП №469П, 10/0,4кВ, 100 кВА | [20 empty] | 08:34 23.11.2022 | 11:22 23.11.2022